ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ  КУЙБЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

# ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА

от 05.09.2016 г.                                                                                                   № 136

х. Восточный Сосык

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

о развитии систем водоснабжения, водоотведения

Куйбышевского сельского поселения на 2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 31 Устава Куйбышевского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения Куйбышевского сельского поселения на 2017-2019 гг., согласно приложению.

2. МУП «Коммунальные услуги» разработать инвестиционную программу о развитии систем водоснабжения, водоотведения Куйбышевского сельского поселения на 2017-2019 гг.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского сельского

поселения Староминского района	С.С. Петренко

# Приложение

к постановлению

администрации Куйбышевского

сельского поселения

от 05.09.2016 г. № 136

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, водоотведения Куйбышевского сельского поселения на 2017 - 2019 годы.

Инвестиционная программа МУП «Коммунальные услуги» о развитии систем водоснабжения, водоотведения Куйбышевского сельского поселения на 2017 - 2019 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства  Куйбышевского сельского поселения на основании следующих документов:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,

- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Разработчик технического задания: Администрация  Куйбышевского сельского поселения.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные услуги».

## 2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышение уровня энергосбережения более чем на 10%.

## 3. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

-  паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

-  целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

-  мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

-  планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Глава Куйбышевского сельского

поселения Староминского района	                  С.С. Петренко

Перечень мероприятий по ремонту, строительству

и замене систем водоснабжения Куйбышевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | единица измерения | количество | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансовой потребности (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2017год |
| 1.1 | Замена водопроводной трубы х. Восточный Сосык от колодца № 18 до колодца № 46 . Ø100мм | м | 186 | МУП «Коммунальные услуги» | Март-сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 50 |
| 1.2 | Замена водопроводной трубы х. Восточный Сосык от колодца № 22 до колодца № 21 Ø100мм | м | 52 | МУП «Коммунальные услуги» | Март – сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 15 |
| 1.3 | Замена водопроводной трубы х. Восточный Сосык от колодца ВК 26 до ВК 27, Ø100мм | м | 180 | МУП «Коммунальные услуги» | Март-сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 47 |
| 2. | 2018год |
| 2.1 | Подвод водопровода к х. Западный Сосык Ø100мм | км | 1,6 | МУП «Коммунальные услуги» | Март-сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 320 |
| 2.2 | Замена узлов учета х. Восточный Сосык, ВК №8, ВК 26, ВК 45 | шт | 3 | МУП «Коммунальные услуги» | Март-сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 90 |
| 3 | 2019г. |
| 3.1 | Замена подводящей водопроводной трубы по от х. Сторожи 1 до х. Веселый (ТОК) Ø100мм | км | 1,2 | МУП «Коммунальные услуги» | Март-сентябрь | Бюджетные средства Прибыль от тарифа | 280 |

## 4. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

4.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

4.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

4.3. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

4.4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения за счет снижений аварий.

4.5. Снижение энергозатрат.

5. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация Куйбышевского сельского поселения рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация Куйбышевского сельского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 –ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП «Водопроводные сети» в Администрации Куйбышевского сельского поселения, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводные сети» осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.

## 6. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

#### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Куйбышевского сельского поселения

Староминского района от 05.09.2016 года  № 136

«Об утверждении технического задания по разработке «Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского сельского поселения Староминского района на 2017-2019 годы»

для МУП «Коммунальные услуги»»

Проект внесён:

Глава Куйбышевского

сельского поселения                                                            С.С.Петренко

Проект подготовлен:

специалист 1 категории

администрации		                                                        В.А.Яценко

Проект согласован:

Ведущий специалист

администрации                                                               Е.П.Смольянинов

специалист 1 категории

администрации                                                                      Т.В.Свистун